| 附件：设备类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 圣光红外线治疗仪 | HG-H21 | 台 | 2 | 无锡圣光 |
| 多参数术后监护仪 | GT9000 | 台 | 1 | 珠海市国腾 |
| ICU旋臂吊桥（干湿分离）（包安装） | 美迪尔M802A | 套 | 2 | 美迪尔 |
| Defi-B除颤仪 | 德国PRIMEDIC普美康 | 台 | 2 | 德国PRIMEDIC普美康 |
| 便携式B超机 | ZQ-6602 | 台 | 2 | 武汉中旗 |
| 洗胃机 | 科凌DFX-XW-E | 台 | 2 | 江苏科凌医疗 |
| 生命体征监测仪 | VS-800 | 台 | 2 | 深圳迈瑞 |
| 心电图仪 | 12导联 | 台 | 2 | 深圳市奥生8112 |
| 床边监护仪 | GT9000 | 套 | 2 | 珠海市国腾 |
| 呼吸机 | PA-500 | 台 | 2 | 南京普澳 |
| 新生儿光疗箱(普及型) | EKS-02 | 台 | 1 | 上海弘联 |
| 婴儿辐射保暖台 | HKN-90 | 台 | 1 | 上海弘联 |
| 婴儿暖箱 | NC-Y6B | 台 | 1 | 上海弘联 |
| 婴儿护理工具箱 | NO.PES0300011ADC 620*100*230 | 套 | 10 | 天津天堰医教科技 |
| 注射泵 | SK-500I | 个 | 2 | 深圳市深科 |
| 单通道微量注射泵 | SK-500I | 个 | 1 | 深圳市深科 |
| 医用输液泵 | SK-600I | 个 | 1 | 深圳市深科 |
| 鹅颈灯 |  | 台 | 1 | 武汉平安 |
| 弧形视野计 | wi5271 | 个 | 1 | 东西仪（北京）科技 |
| 旋转式蒸发器 | RE-5299 | 台 | 1 | 广州市予华仪器 |
| 奥林巴斯生物显微镜 | Cx21 | 台 | 1 | 日本奥林巴斯 |