编号：[2016]14号

鄂州职业大学学生宿舍室内消防工程改造

招

标

文

件

鄂州职业大学集中采购办公室

二○一六年六月

第一章    投标邀请函

鄂州职业大学学生宿舍楼室内消防改造工程已由上级部门批准建设，市政府采购办备案号鄂州财采计备[2016]XM1848号。招标人为鄂州职业大学，建设资金来自自筹。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加竞标。

一、采购项目编号：[2016]14号

二、项目概况与招标范围

1、建设地点：鄂州职业大学学生宿舍楼（东9栋、东12栋、东13栋）；

2、招标范围：鄂州职业大学学生宿舍楼室内消防改造工程（东9栋、东12栋、东13栋）

3、工期：  2016年8月8日前完工，8月15日前确保通过消防部门验收合格；

4、质量标准：要求达到《消防工程施工质量验收规范》的合格标准；

5、安全标准：要求达到《建设施工安全检查标准》的合格标准。

三、投标人资质要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

1、具备消防设施工程专业承包二级及以上企业资质；

2、具备有效的营业执照；

3、具备有效的企业基本帐户银行开户许可证；

4、具备有效的企业安全生产许可证；

5、房屋建筑工程或机电安装工程贰级及以上建造师注册证书、身份证；

6、技术负责人中级及以上技术职称、身份证；

7、五大员（施工、预算/造价、质检、安全、材料员）岗位/注册证书。

8、企业注册资金50万元（含50万元）以上。

四、购买招标文件时间：2016年6月28日上午8：00至7月6日下午5：00时；

五、购买招标文件地点：鄂州职业大学图书馆二楼半资产管理处；联系人：汪老师，联系电话：0711—3855251、13971988653

六、投标截止时间：2016年7月7日时08：30时；

七、开标时间2016年7月7日上午9：00时；

八、开标地点：鄂州职业大学图书馆五楼会议室；

九、购买招标文件时请携带以下资料原件及复印件；

1.消防设施工程专业承包二级及以上企业资质证书副本；

2、房屋建筑工程、机电工程二级以上建造师注册证书、身份证

3.营业执照副本；

4.企业基本帐户银行开户许可证；

5.有效的企业安全生产许可证；

6.加盖投标企业公章及法人签字的授权委托书原件（非法人报名需提供）

十、招标文件工本费：人民币300元。

十一、投标文件的递交采取书面递交：

书面投标文件及相关原件资料在2016年7月7日上午08:30时前提交至鄂州职业大学五楼会议室，逾期送达的投标文件及相关原件将被拒收。

十二、投标保证金：

本项目投标保证金叁万元整（￥30000.00元），投标单位需在开标前交齐投标保证金，未交此款者不能参与评标。未中标单位的投标保证金如数退还，中标候选人取得中标资格时需交纳履行合同的质量保证金壹拾万元（￥100000.00元），如严格按合同履行完毕质量保证金如数退还；如不能按期通过消防部门验收合格，质量保证金不予退还。

投标保证金缴纳账户：

单位名称：鄂州大学

开户行：中国银行鄂州市广场支行

帐  号：567757535079

鄂州职业大学集中采购办公室

二○一六年六月二十八日

第二章    投标人须知

一、工程概况及要求：

1、工程名称：鄂州职业大学学生宿舍内消防改造工程

2、建设地点：鄂州职业大学学生宿舍楼（东9栋、东12栋、东13栋）

3、承包方式：包工包料

4、质量标准：要求达到《消防工程施工质量验收规范》的合格标准；

5、安全标准：要求达到《建设施工安全检查标准》的合格标准。

6、招标范围：鄂州职业大学学生宿舍楼室内消防改造工程（东9栋、东12栋、东13栋）

7、工期要求：2016年8月8日前完工

8、验收要求：2016年8月15日前经消防部门验收合格

投标人在投标报价时，材料暂估价及暂列金应按招标人发布的工程量清单中相应项目填报。

9、最高拦标价：金额大写壹佰叁拾伍万元整（￥1350000.00元 ）

10、投标报价方式：工程量清单计价

11、投标文件份数：共五份（一正四副），若副本与正本不符，以正本为准。

12、付款方式：验收完一个月内支付总工程款的30%，2017年9月30日前支付工程款的40%，余款作为质保金，如无质量问题2018年9月30日前付清。

##### 二、投标文件的相关要求：

1、 法定代表人身份证明书；

2、 投标文件签署授权委托书（必须是本工程拟派的项目经理）；

3、投标保证金；

4、工程相关承诺书

4.1不更换项目经理、技术负责人的承诺书

4.2项目经理、技术负责人到岗承诺书

4.3保证不转包、不违法分包的承诺书

4.4质量、工期、安全、文明施工的承诺书

4.5履约承诺书

4.6对专业工程进行总承包管理、协调并提供配合消防部门验收通过的承诺书

5、投标人提交的其它投标资料商务标部分：

6、本工程采用工程量清单计价形式：商务标相关内容及格式详见招标人提供的工程量清单。

7、本工程采用资格后审，申请人必须满足资格审查标准，才能通过资格后审，否则视为资格后审不合格。

8、投标报价

8.1本工程的投标报价采用工程量清单报价。投标单位应根据招标单位提供的施工图纸和工程量清单计算工程项目的单价、合价及各种费用。对于提供的施工图纸和清单，投标单位未提出异议的，中标单位确定后，中标价应是包含施工图纸和清单的全部内容。

8.2清单中所列内容系招标人编制，作为投标人投标报价的基础。

8.3 投标人根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理能力和市场价格信息，视工程的实际情况、风险程度，自主确定人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和税金等作为投标报价。

8.4投标报价不得高于招标控制价，也不得低于工程成本。

8.5投标人应当按照招标人提供的工程量清单填报价格，不得漏项，不得擅自改变工程量清单的项目编码、项目名称及特征、计量单位和工程量。

8.6投标人在投标竞争中，所考虑的让利因素应当体现在综合单价之中。

8.7投标文件应加盖投标单位印章、单位负责人的签字。

第三章   评    标

一、评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

二、评标委员会将按照招标文件评标标准和方法规定，对投标文件进行初步评审和详细评审

三、招标人应当按评标委员会推荐排序的中标候选人中，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标侯选人放弃中标、因不可抗力而不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标侯选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

四、 评标原则、方法及标准：

1.  评标原则

评标活动遵循公平、公正、公开、科学、择优的原则。

2. 评标方法

本次评标采用综合评分法。

3、评标标准

评标小组将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标小组对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

### 第四章 工程量清单及图纸

一、项目清单：

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 备注 |
| 1 | 楼板开孔 | 1.喷淋立管楼板水钻开孔φ200 | 个 | 31 |  |  |
| 2 | 楼板开孔 | 1.末端排水立管楼板水钻开孔φ160 | 个 | 28 |  |  |
| 3 | 稳压设备：屋面稳压泵 | 1.安装部位：屋面 2.型号、规格：立式管道离心泵 （泵价格含控制柜及进出电缆） | 台 | 12 |  |  |
| 4 | 信号蝶阀 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 27 |  |  |
| 5 | 闸阀 | 1.安装部位：室外 2.材质、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 27 |  |  |
| 6 | 止回阀 | 1.安装部位：室外 2.材质、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 21 |  |  |
| 7 | 法兰阀门：蝶阀DN100 | 1.阀门类型：蝶阀 2.规格：DN100 3.连接形式：卡箍 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 法兰阀门：闸阀DN100 | 1.阀门类型：闸阀 2.规格：DN100 3.连接形式：卡箍 | 个 | 22 |  |  |
| 9 | 法兰阀门：止回阀DN100 | 1.阀门类型：止回阀 2.规格：DN100 3.连接形式：卡箍 | 个 | 18 |  |  |
| 10 | 套管制作安装 | 1.类型：刚性防水套管 2.规格：DN150 | 个 | 28 |  |  |
| 11 | 套管制作安装 | 1.类型：刚性防水套管 2.规格：DN200 | 个 | 31 |  |  |
| 12 | 水喷淋钢管：镀锌钢管DN150 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN150 3.连接形式：卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求 6.卡箍管件安装 | m | 983.83 |  |  |
| 13 | 水喷淋钢管：镀锌钢管DN100 | 1.安装部位：室内2.材质、规格：镀锌钢管DN1003.连接形式：卡箍连接4.钢管镀锌设计要求5.压力试验及冲洗设计要求6.卡箍管件安装 | m | 788.32 |  |  |
| 14 | 水喷淋钢管：镀锌钢管DN80 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN80 3.连接形式：螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求 | m | 390.81 |  |  |
| 15 | 水喷淋钢管：镀锌钢管DN65 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN65 3.连接形式：螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求 | m | 126.71 |  |  |
| 16 | 水喷淋钢管：镀锌钢管DN50 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求 | m | 155.63 |  |  |
| 17 | 水喷淋钢管：镀锌钢管DN40 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN40 3.连接形式：螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求 | m | 320.82 |  |  |
| 18 | 水喷淋钢管： | 1.安装部位：室内 | m | 983.47 |  |  |
| 19 | 水喷淋钢管：镀锌钢管DN25 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求 | m | 3550.72 |  |  |
| 20 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.安装部位：公共部位 2.材质、规格：DN15上喷头 3.无吊顶 | 个 | 1567 |  |  |
| 21 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.安装部位：宿舍2.材质、规格：DN25边墙型拓展覆盖洒水喷头3.控制面积：4.9m*7.3m | 个 | 733 |  |  |
| 22 | 水流指示器 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：DN150 | 个 | 27 |  |  |
| 23 | 减压孔板 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：DN150 3.连接形式：平焊法兰连接 | 个 | 19 |  |  |
| 24 | 末端试水装置 | 1.安装部位：室内4-7层 2.材质、规格：DN25末端试水装置 3.连接形式：螺纹连接 | 组 | 8 |  |  |
| 25 | 末端试水阀 | 1.安装部位：室内其余楼层 2.材质、规格：DN25试水阀 3.连接形式：螺纹连接 | 组 | 20 |  |  |
| 26 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位：室外地上式水泵接合器 2.型号、规格：SQS100,DN100 | 套 | 6 |  |  |
| 27 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位：室外地上式水泵接合器 2.型号、规格：SQS100,DN150 | 套 | 12 |  |  |
| 28 | 水灭火控制装置调试 | 1.水灭火系统控制装置调试 100点以下 | 点 | 3 |  |  |
| 29 | 屋面消防水箱给水管：镀锌钢管DN65 | 1.安装部位：屋面消防水箱进水管 2.材质、规格：镀锌钢管DN65 3.连接形式：螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求 | m | 137.4 |  |  |
| 30 | 末端排水：塑料管UPVC-100 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC-100 4.连接形式：粘接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 118.85 |  |  |
| 31 | 末端排水：塑料管UPVC-80 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC-80 4.连接形式：粘接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 45.1 |  |  |
| 32 | 管道支架 | 1.角钢焊制管道支架 | kg | 2294.7 |  |  |
| 33 | 套管制作、安装 | 1.类型：塑料穿楼板套管 2.规格：DN150 | 个 | 27 |  |  |
| 34 | 自动排气阀 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：DN20 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 6 |  |  |
| 35 | 螺纹阀门 | 1.安装部位：屋面消防水箱进水管螺纹阀门 2.材质、规格：DN65 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 3 |  |  |
| 36 | 法兰：沟槽式法兰DN100 | 1.法兰类型：沟槽式法兰片 2.规格：DN100 3.连接形式：卡箍 | 副 | 75 |  |  |
| 37 | 法兰：沟槽式法兰DN150 | 1.法兰类型：沟槽式法兰片 2.规格：DN150 3.连接形式：卡箍 | 副 | 58 |  |  |
| 38 | 隔膜气压罐 | 1.安装部位：屋面 2.型号、规格：公称直径1000mm以内 | 台 | 6 |  |  |
| 39 | 管道刷油 | 1.喷淋管道刷黄色调和漆两遍 | m2 | 1452.23 |  |  |
| 40 | 金属结构刷油 | 1.管道支架刷防锈漆两遍 | kg | 2295.6 |  |  |
| 41 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 3 |  |  |
| 42 | 预留金 |  | 项 | 1 |  |  |
| 43 | 钢木乙级防火门 | 1.尺寸1800mm*2400mm | m2 | 306.36 |  |  |
| 43 | 钢质乙级防火门 | 1.尺寸600mm*2100mm | m2 | 21 |  |  |
| 44 | 室内宿舍拆除（含垃圾下楼及外运） |  | 个 | 72 |  |  |

二、图纸（报名时拷电子档）