鄂州职业大学

竞争性谈判文件

项目编号：[2016]02号

项目名称：西校区交通门禁管理系统项目竞争性谈判采购

鄂州职业大学集中采购办公室

2016年3月1日

- 第一篇      投标邀请书

鄂州职业大学拟对西校区交通门禁管理系统项目进行竞争性谈判采购，欢迎合格的供应商参与投标。

- 项目编号：[2016]02号

- 项目名称：西校区交通门禁管理系统竞争性谈判采购

- 竞争性谈判项目内容：西校区交通门禁管理系统建设

- 投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本项目投标人必需具备的其他条件。

（1）投标人必须是在中国境内依法注册，具有独立法人资格的合法企业；

（2）投标人应具备湖北省公安厅安防备案A类备案证和中国安全防范产品行业协会颁发安防工程一级资质；

（3）投标人应具备国家工业与信息化部颁发的计算机信息系统集成三级及以上资质；

（4）投标人应具备建筑智能化工程专业承包三级及以上资质；

（5）投标人应具有ISO 9001质量管理体系认证证书；

（6）投标人应具备《安全生产许可证》；

（7）投标人应在近三年中具有已承担过不少于二个高等院校类似车辆门禁管理系统的成功案例，并有相应的证明文件（中标通知书或合同）；

（8）投标人应提供主要设备（道闸、车牌识别摄像机、车辆门禁管理软件）原厂授权。

（9）本项目不接受联合体投标。

投标人所提供的一切资料必须真实可靠，招标人将进行资格后审，如资料不实将取消其中标资格，投标人须对所造成的不良后果负法律责任。

- 五、投标、开标有关说明

- （一）购买竞争性谈判文件携带的相关资料：

1.法定代表人授权委托书原件；

2.授权代表本人身份证原件及复印件；

3.营业执照副本原件及复印件；

4.税务登记证副本原件及复印件；

5、组织机构代码证副本原件及复印件

6.湖北省公安厅安防备案A类备案证和中国安全防范产品行业协会颁发安防工程一级资质证原件及复印件；

7.国家工业与信息化部颁发的计算机信息系统集成三级及以上资质证原件及复印件；

8. 建筑智能化工程专业承包三级及以上资质证原件及复印件；

9. 安全生产许可证原件及复印件；

10.投标人应提供主要设备（道闸、车牌识别摄像机、车辆门禁管理软件）原厂授权。

（二）竞争性谈判文件发售时间：2016年3月2日—3月7日。

（三）竞争性谈判文件发售地点；资产管理处办公室（图书馆二楼半）

（四）竞争性谈判文件售价：人民币100元（售后不退）。

（五）投标文件的送达地点：鄂州职业大学图书馆一楼会议室。

（六）投标文件的送达时间：2016年3月8日上午8：30分。

（七）开标时间：2016年3月8日上午9：00。

（八）开标地点：大学图书馆一楼会议室。

- 六、投标保证金

以现金的方式交纳。

- 七、投标有关规定

超过投标截止时间、不按本竞争性谈判文件规定密封的投标，或不按竞争性谈判文件规定交有效足额投标保证金的投标，恕不接受。

- 八、联系方式

联系人：汪老师

电话：0711—3855251，13971988653

- 第二篇 项目建设内容、技术规格、数量及质量要求

一、现状要求说明

鄂州大学西校区1号门分为左右两侧，中间为人行大门，目前要求仅对北侧大门安装车辆门禁系统，大门宽度为7.5米。采用进出车辆分道管理模式，分别建设入口车道和出口车道，利用校园网冗余光纤链接至现有校园。

- 主要材料清单

| 序号 | 设备名称 |  | 型号参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、门禁道闸设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 豪华高速道闸 |  | 快速栏杆机； 起落杆时间≤1秒；闸杆中心离地高度：830mm；工作功率：50W；工作电压：220VAC±10%/50HZ；平均无故障运行次数：≥500万次；运行寿命：3000万次；绝缘等级：E； 防砸功能：多重防砸功能； | 台 | 2 |
| 2 | 车检器及地感 |  | 双车道车辆检测器； 检测器具有人工复位按钮；频率：10K~100KHz（可调）； 电感范围：20~2500uh（随频率变化），自动调谐；磁场变化：0.01%~1.25%可调；灵敏度：10级可调； | 套 | 2 |
| 3 |  |  | 地感线圈 ☆耐高温阻燃线（200°），每个车道两个线圈，含链接馈线 | 套 | 4 |
| 4 | 车牌识别一体机 |  | 200万高清车牌识别单元 内置车牌识别功能；可支持3路闪光灯同步输出；支持多种补光方式；支持多种抓拍方式 | 台 | 2 |
| 5 |  |  | LED补光灯 采用第三代点阵技术，功耗低，寿命长，电光转化率高； 全外壳采用优质铝材压铸而成，表面阳极氧化处理；页片状结构外壳，散热性能优良；采用6颗点阵光源；IP65防护等级； | 台 | 2 |
| 6 |  |  | 爆闪灯； 闪光能量 16J；色温 5600K；回电时间 ＜400ms；峰值闪光持续时间 ＜0.1ms | 个 | 2 |
| 7 |  |  | 摄像机立杆、安装支架及基础 | 个 | 2 |
| 8 | LED车牌显示屏 | 入口LED显示屏 | 可显示车牌号码、欢迎广告词或余位信息，自带红绿灯， LED 可视角度：±35°×±20°；输入电压： AC 200~240V 50Hz；工作温度：－20～65℃；尺寸：560*160mm | 套 | 1 |
| 9 |  | 出口LED显示屏 | 可显示车牌号码、收费金额、欢迎广告词等信息，自带红绿灯，LED 可视角度：±35°×±20°；输入电压： AC 200~240V 50Hz；工作温度：－20～65℃； | 套 | 1 |
| 10 | 岗亭内管理监控摄像机 |  | 1/2.8英寸200万像素CMOS 支持Micro SD卡存储,最大容量64GB 最大红外监控距离20米 | 台 | 1 |
| 11 |  |  | 12V2A电源 | 个 | 1 |
| 12 |  |  | 电源线缆及网络线缆 | 套 | 1 |
| 13 | 空调 |  | 1.5P双制空调,要求采用保修期为十年的名牌产品 | 台 | 1 |
| 14 | 收费客户端 |  | AIMB-781VG/I5-2400/4G/1T/DVD/22寸 | 台 | 1 |
| 15 | 管理软件 |  | 具备门禁管理收费功能，每台客户端电脑一套 | 台 | 1 |
| 16 | 操作系统 |  | Ubuntu（友帮拓）Linux收费机及客户端操作系统 | 套 | 1 |
| 17 | UPS主机 |  | 2KVA 2小时后备续航 | 台 | 1 |
| 二、门禁设施建设部分 |  |  |  |  |  |
| 18 | 减速路拱 |  | 高强度复合材料 外观醒目 2条*4米/每条道 | M | 16 |
| 19 | 岗亭安全岛 |  | 岗亭安全岛 钢筋混泥土结构；含预埋管线及表面反光漆 | 套 | 1 |
| 20 | 道闸安全岛 |  | 道闸安全岛 钢筋混泥土结构；含预埋管线及表面反光漆 | 套 | 1 |
| 21 | 设备链接线缆 |  | 安全岛内及与管理主机间链接线缆,含电源线、超五类网线、双芯屏蔽线等） | 套 | 1 |
| 22 | 安装辅料 |  | 含PVC线管、隔离墩填充料、安装辅料等 | 项 | 1 |
| 23 | 防雷及接地网 |  | 接地地网接地电阻≤4欧姆，含防雷模块 | 套 | 1 |
| 24 | 岗亭 |  | 全不锈钢岗亭； 外观尺寸2600*1300*2400；不锈钢 Sus304 ；含照明灯具、操作台、设备箱等辅助设施 | 台 | 1 |
| 25 | 防撞立柱 |  | 具备警示作用及夜光效果 规格直径、高度定制 | 根 | 10 |
| 26 | 标识划线 |  | 带反光效果，门口道路设计 | 米 | 0 |
| 27 | 指示牌 |  | 带反光效果，规格600*600 | 块 | 2 |
| 28 | 隔离墩 |  | 钢管连接、坚固耐用 | M | 20 |
| 三、系统线路工程部分 |  |  |  |  |  |
| 29 | 室外光缆 |  | 室外铠装8芯单模光缆 | 米 | 200 |
| 30 | 光缆链接 |  | 含光纤熔接及终端盒、尾纤、跳线等 | 套 | 2 |
| 31 | 室外管路开挖 |  | 室外光纤管路开挖及回填 | 米 | 100 |
| 32 | PE保护子管 |  | N25 PE子管 | 米 | 200 |
| 33 | 硬化路面开挖及回填 |  | 硬化路面的切割及复原 | 米 | 10 |
| 34 | 镀锌钢管 |  | N32镀锌钢管 | 米 | 10 |
| 35 | 接入交换机 |  | 24个10/100Base-T,2个千兆Combo口(10/100/1000 BASE-T+100/1000 Base-X),交流供电 | 台 | 1 |
| 36 | 核心交换机 |  | 利用现有核心交换机 | 台 | 0 |
| 37 | 光纤模块 |  | S-SFP-GE-LH40-SM1310，光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 2 |
| 38 | 网络设备柜 |  | 国产 | 个 | 1 |

- 投标要求

1、技术方案：包括：（1）所有货物的设备清单（包含设备的数量、材料、规格、功能等）、详细的技术说明及相关图纸、图片资料等。（2）布线施工方案。（3）安装指导、调试建议书。

2、提供由厂家或区域代理提供的投标货物（设备）相关检测、检验合格证明和资料。

3、质量保证：提供不低于2年全保，对于厂家提供超过2年质保期的产品和设备，按照其规定的质保期进行质保。要求提供投标方与设备生产厂家签署的质保证书。并附质量保证计划和措施。

4、售后服务：提供对所供货物和服务的详细售后计划，包括提供各种技术配合、技术支持等服务的详细内容。维修、维护响应时间应不超过24小时。

5、人员培训计划：列出针对本项目的详细人员培训计划。

6、成熟的项目管理团队，确保施工工期。

7、投标供应商认为需提供的其他文件。

- 项目商务要求

一、施工时间、地点及验收方式

（一）施工时间：中标供应商应在采购合同签定后25天内完成施工交付使用。

（二）施工地点：鄂州职业大学西校区。

（三）验收方式：现场验收，施工技术参数与施工合同一致，性能指标达到规定标准，经双方确认签字。

二、付款方式

工程完工验收合格后，凭等同合同金额的税务发票支付合同金额80%；一年后支付合同金额10%（2017年4月30前）；余10%在2018年4月30日前付清。

- 其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款、废标条款

一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标，综合评分法是指在最大限度地满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，按照竞争性谈判文件中规定的各项评分因素进行综评审后，以评标得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标办法。投标人总得分为价格、商务、技术等，评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评标程序

评标工作由采购人负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

1、资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2、符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，从供应商投标文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

4、比较与评价。按照竞争性谈判文件在规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 评标标准

由评标委员会确定，确定的依据为本竞争性谈判文件规定的内容。

- 无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未按按竞争性谈判文件规定提交足额投标保证金的。

（二）投标人不具备竞争性谈判文件规定的资格要求的。

（三）投标人超出营业范围的投标的。

（四）投标文件未按照竞争性谈判文件要求由投标人法定代表人或授权代表签字，或未按竞争性谈判文件要求的格式加盖公章的。

（五）投标报价超出最高拦标价的。

（六）投标有效期、施工时间、质保期等商务条款不能满足竞争性谈判文件要求的。

- 投标材料不符合必须强制执行的国家标准的。

（八）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）。

- 废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予以废标；

（一）符合专业条的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响的供应商不足三家的。

- 投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

第五篇     投标人须知

一、投标费用

无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均由投标人自行承担。

二、投标人

合格投标人应完全符合竞争性谈判文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对竞争性谈判文件作出实质性响应。

三、竞争性谈判文件

竞争性谈判文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。竞争性谈判文件也是采购人与中标供应商签订合同的基础。

1、竞争性谈判文件由投标邀请书；项目建设内容、技术规格、数量及质量要求；商务条款；评标方法、评标标准、无效条款、和废除条款；投标人须知等组成。

2、采购人对竞争性谈判文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、投标人对竞争性谈判文件如有异议，应在投标截止时间三个日历日前以书面形式告知采购人。逾期提出异议的，采购人可不予以受理。

四、投标文件

投标人应当按照竞争性谈判文件的要求编制投标文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）投标文件组成

投标文件由价格部分、商务部分、技术部分和其他等组成。

（二）联合投标

不允许

（三）投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前，按竞争性谈判文件第一篇规定向采购人交纳5000元保证金。

2、投标保证金为投标的有效约束条件。

3、《中标通知书》发出后中标人的投标保证金为履约保证金，履约保证金在货物验收合格后五个工作日内按程序退还，未中标的投标保证金当场退还。

4、供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）中标供应商将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经竞争性谈判采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

（5）中标供应商拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

（五）投标文件的份数和签署

1、投标文件一式5份，其中正本1份，副本4份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、投标文件正本中，每一页均由投标人加盖公章，或者由投标人法定代表人或授权代表签名（如双面打印的投标文件只需一面签字或盖章），其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖投标人公章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投件文件概不接受。

（六）投标报价

1、本项目设置最高拦标价：人民币壹拾叁万贰仟元整（￥132000元整）

2、投标方应在投标书中提供所有产品（项目）的单价和总价，投标方没有填写单价和总价的产品（项目）招标方将不予受理；报价应以在鄂州职业大学交货、安装并调试验收合格后的总价为准。

3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4、本项目每个生产或供应商有二次报价的机会。

2016年3月1日