附件一：工程方案

鄂州职业大学校园整改亮化方案

- 图书馆

1、图书馆大门前柱顶安装2盏40WLED射灯；

2、楼顶8盏、二楼10盏射灯修复；

3、图书馆后面加LED灯带400米；

4、图书馆两侧及后面加装短臂LED路灯2盏；

5、图书馆两侧加4盏7mLED高杆路灯。

二、西区

1、两个门楼柱顶及校训石头更换4盏 40WLED射灯；

2、1号教学楼右角及后面踏步，第三栋教工宿舍右角，月亮湾转角处，一食堂门前，体育场湖边各增加7mLED高杆路灯；

3、更换岗亭路灯2盏40WLED射灯；

4、红楼庭院灯更换灯头4个。

三、东区

1、建工学院大门到主教学楼后门更改庭院灯10盏；

2、三食堂门前增加一个9mLED高杆路灯，东九栋、医学院教学楼右角及到中轴线踏步处各增加一盏7mLED高杆路灯。

四、维修西区、师范、卫校庭院灯

LED玉米灯：100只；

80W高杆路灯：2盏；

庭院灯塑料罩：100个。

| 附件二：参考明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格参数 | 数量 |  | 单价 | 金额 |  |
| 1 | 40WLED射灯 | 110LM/W | 8个 |  |  |  |  |
| 2 | 60WLED挑臂灯 | 110LM/W | 2个 |  |  |  |  |
| 3 | 7米LED高杆路灯（含基座） | 110LM/W | 13个 |  |  |  |  |
| 4 | 9米LED高杆路灯（含基座） | 110LM/W | 1个 |  |  |  |  |
| 5 | LED双色灯带 | 双基色 | 400m |  |  |  |  |
| 6 | 庭院灯（含基座） | 仿古铜4米柱荷花型灯罩玉米灯5个灯头 | 10个 |  |  |  |  |
| 7 | 庭院灯罩 | 荷花灯罩 | 100个 |  |  |  |  |
| 8 | 时控器 | 微电脑控制 | 2个 |  |  |  |  |
| 9 | 2.5㎜2互导线 | 2.5㎜2 | 450m |  |  |  |  |
| 10 | 4㎜2互导线 | 4㎜2 | 600m |  |  |  |  |
| 11 | 1.5㎜2互导线 |  | 300mm |  |  |  |  |
| 12 | 线管及辅材 |  | 若干 |  |  |  |  |
| 13 | LED玉米灯 |  | 100个 |  |  |  |  |
| 14 | 80W高杆路灯 |  | 2个 |  |  |  |  |
| 15 | 庭院灯灯头 |  | 4个 |  |  |  |  |
| 16 | 安装、维修人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |